## 合并结果
编号 | 机房名称 | IDC需求编号 | 执行时间 | 用户 | 用途 | 线缆类型 | 运营商 | 运营商编号 | 报障人 | 运营商端口 | 中间端口 |  |  |  |  | 目标端口
[11 empty] | 一跳 | 二跳 | 三跳 | 四跳 | 五跳
1 | 美盛机房 |  | 2023.6.26 | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | CR201-A04-U45-0/0/11 | CR201-A02-U45背-0/0/9上 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/9上
2 | 美盛机房 |  | 2023.6.26 | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | CR201-A04-U45-0/0/12 | CR201-A02-U45背-0/0/9下 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/9下
3 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-1-XGE1/0/5 | CR201-A02-U45背-0/0/1 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/1
4 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-1-XGE1/0/6 | CR201-A02-U45背-0/0/2 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/2
5 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u36.idc.mix.sd-1-XGE1/0/6 | CR201-A02-U45背-0/0/3 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/3
6 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u36.idc.mix.sd-1-XGE1/0/7 | CR201-A02-U45背-0/0/4 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/4
7 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u36.idc.mix.sd-XGE1/0/8 | CR201-A02-U45背-0/0/5 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/5
8 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u36.idc.mix.sd-XGE1/0/9 | CR201-A02-U45背-0/0/6 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/6
9 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 联通 |  |  | shwgq.cr201-a06u45-1/0/7-8 | shwgq.cr201-a02u45背-1/0/7 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/7
10 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 移动 |  |  | shwgq.cr201-a05u45-1/0/2 | shwgq.cr201-a02u45背-1/0/8 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/8
11 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤
12 | 美盛机房 |  | 2023.8.9 | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 复云 |  |  | shwgq.cr201-a02u45背-1/0/8 | [5 empty] | shwgq.cr201-a04u30-0/0/1
13 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 复云 |  |  | shwgq.cr201-a04u30-0/0/1 | shwgq.cr201-a02u45背-0/0/10下 | shwgq.m604-a01u45-0/0/10下 |  |  |  | shwgq.m604-b01u1-0/0/1
14 | 美盛机房 | 6857-4856CQ-EI | 2023.4.12 | 大网 | 专线 | 多模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 10GE1/0/47 | CR201-U31-TEL1/0/47-CR201-A03-U42-1/0/5 | ECC-A05-U38-1/0/5 |  |  |  | ECC-A05-U40-10GE1/0/1
15 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/3 | 45U-CR201-CR202-ODF-1/0/10 |  |  |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/3
16 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/4 | 45U-CR201-CR202-ODF-1/0/11 |  |  |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/4
17 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/5 | 45U-CR201-CR202-ODF-2/0/10 |  |  |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/5
18 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/6 | 45U-CR201-CR202-ODF-2/0/11 |  |  |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/6
19 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 多模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 10GE1/0/48 | [5 empty] | shwgq.202-a03-u36.dci.sd
20 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-1-XGE2/0/5 | [5 empty] | M604-A01-U45-0/0/1
21 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-1-XGE1/0/6 | [5 empty] | M604-A01-U45-0/0/2
22 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u36.idc.mix.sd-1-XGE1/0/6 | [5 empty] | M604-A01-U45-0/0/3
23 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u36.idc.mix.sd-1-XGE1/0/7 | [5 empty] | M604-A01-U45-0/0/4
24 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u36.idc.mix.sd-XGE1/0/8 | [5 empty] | M604-A01-U45-0/0/5
25 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u36.idc.mix.sd-XGE1/0/9 | [5 empty] | M604-A01-U45-0/0/6
26 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 联通 |  |  | shwgq.cr201-a06u45-1/0/7-8 | shwgq.cr201-a02u45背-1/0/7 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/7
27 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 移动 |  |  | shwgq.cr201-a05u45-1/0/2 | shwgq.cr201-a02u45背-1/0/8 |  |  |  |  | M604-A01-U45-0/0/8
28 | 美盛机房 |  |  | 电力 | 专线 | 单模光纤 |  |  |  | shwgq.cr202-a02u45背-1/0/10 | [5 empty] | M604机房17芯
29 | 美盛机房 | 6857-4856CQ-EI | 2023.4.12 | 大网 | 专线 |  | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCB-A02U31-SL-FM6857-2 10GE1/0/47 | cr202-u31-10GE1/0/47-cr202-A03-u41-1/0/1 | ECC-A05-U36-1/0/1 |  |  |  | ECC-A05-U40-10GE1/0/1
30 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCB-A02U31-SL-FM6857-2 100GE1/0/3 | 45U-CR202-CR201-ODF-1/0/10 |  |  |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/3
31 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCB-A02U31-SL-FM6857-2 100GE1/0/4 | 45U-CR202-CR201-ODF-1/0/11 |  |  |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/4
32 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCB-A02U31-SL-FM6857-2 100GE1/0/5 | 45U-CR202-CR201-ODF-2/0/10 |  |  |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/5
33 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCB-A02U31-SL-FM6857-2 100GE1/0/6 | 45U-CR202-CR201-ODF-2/0/11 |  |  |  |  | SH-PD-WGQ-ACCA-A02U31-SL-FM6857-1 100GE1/0/6
34 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 多模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-WGQ-ACCB-A02U31-SL-FM6857-2 10GE1/0/48 | [5 empty] | shwgq.202-a03-u36.dci.sd
35 | 美盛机房 | CR202-A03 |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  | 王高羊 | SH-YP-GD-12FODF-501J90DF-501-K5U31-SC6800-2.1/2-DCI-Te1/0/21 | [5 empty] | SH-WCQ-CR202-A03-U36-DCI-Te1/0/41(22H108-1)
36 | 美盛机房
37 | 美盛机房 | YFWS-01503 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U40/38-SD5560-1.1-MGT-T1/0/25 | [5 empty] | SH-WCQ-M604-E13-U45-SD5560-AIDC-MGT-SD-1.1-Te1/0/25
38 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U34-SD6800-1-HuHe-M0/0/0 | [5 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U40-SD5560-1.1-MGT-G1/0/18
39 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-M0/0/0 | [5 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U40-SD5560-1.1-MGT-G1/0/17
40 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U40-SD5560-1.1-MGT-Ge1/0/1 | [5 empty] | SH-WCQ-CR202-A03-U40-SA5500-1-MGT-T1/0/25
41 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U40/38-SD5560-1.1-MGT-T1/0/26 | [5 empty] | SH-PDXQ-NQ-204-B01U40/39-SC5500-2.12-MGT-Ten1/2/1
42 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | 0404A0EM0217522029A2 | [5 empty] | HS20071701896
43 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | 0404A0EM0217522029A2 | [5 empty] | HS20071702134
44 | 美盛机房 | YFWS-02730 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U38-SD5560-1.2-MGT-Ge2/0/1 | [5 empty] | SH-WCQ-CR202-A03-U40-SA5500-1-MGT-T1/0/26
45 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U40/38-SD5560-1.1-MGT-T1/0/25 | [5 empty] | SH-WCQ-M604-E13-U43-SD5560-AIDC-MGT-SD-1.2-Te2/0/25
46 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | 0404A0EM0217522029A2 | [5 empty] | HS20071701896
47 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | 0404A0EM0217522029A2 | [5 empty] | HS20071702134
48 | 美盛机房 |  |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U34-SD6800-1-HuHe-Te1/0/47 | [5 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-Te1/0/1
49 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-Te1/0/3 | [5 empty] | SH-WCQ-M604-G15-U45-SA6850-AIDC-Leaf-3.1-Tw1/0/56
50 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-Te1/0/4 | [5 empty] | SH-WCQ-M604-G15-U43-SA6850-AIDC-Leaf-3.2-Tw2/0/56
51 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/41 | [5 empty] | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C21
52 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/42 | [5 empty] | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C22
53 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/43 | [5 empty] | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C23
54 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/44 | [5 empty] | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C24
55 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-Fe1/0/49 | [5 empty] | SH-WCQ-CR202-A03-U36-SA6800-2-DCI-Fe1/0/49
56 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/3 | [5 empty] | ECC机房-1
57 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/4 | [5 empty] | ECC机房-2
58 | 美盛机房 |  |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  | 王高羊 | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-G1/0/2 | [5 empty] | SH-WCQ-M604-E17-U41-SC9850-AIDC-Spine-1.1-Ge1/0/33
59 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-G1/0/3 | [5 empty] | SH-WCQ-M604-E17-U39-SC9850-AIDC-Spine-1.2-Ge1/0/33
60 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | ECC机房-3
61 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U34-SD6800-1-HuHe-Fe1/0/53 | [5 empty] | SH-WCQ-CR202-A03-U34-SD6800-2-HuHe-Fe2/0/53
62 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | SH-WCQ-CR201-A03-U34-SD6800-1-HuHe-Fe1/0/54 | [5 empty] | SH-WCQ-CR202-A03-U34-SD6800-2-HuHe-Fe2/0/54
63 | 美盛机房 | YWDWDMM16CH220727011 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  | 王高羊 | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-COM | [5 empty] | 金桥204-B01-Te1/0/41-44
64 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C21 | [5 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/41
65 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C22 | [5 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/42
66 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C23 | [5 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/43
67 | 美盛机房 | [7 empty] | 王高羊 | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C24 | [5 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/44
68 | 美盛机房 | RWD-20250414-134 | 2025.4.14 | 杭州引思半导体有限公司 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-1 H3C S6800-54QF | 210235A2BBP2190000HF 10GE1/0/10、10GE1/0/11 |  |  |  |  | M603-H04
69 | 美盛机房 | RWD-20250514-075 | 2025.5.21 | 国定机房与美盛 机房 | 专线 | 单模光纤 | 国定 |  |  | ECC机房D机柜U28WX2510H-PWR-GE1/0/4 | ECC机房D机柜U38-21、22 | CR201-A03背面-U42-21、22 |  |  |  | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-XGE1/0/17
70 | 美盛机房 | CR202-A03 |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | SH-YP-GD-12FODF-501J90DF-501-K5U31-SC6800-2.1/2-DCI-Te1/0/21 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR202-A03-U36-DCI-Te1/0/41(22H108-1)
71 | 美盛机房
72 | 美盛机房 | YFWS-01503 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | SH-WCQ-CR201-A03-U40/38-SD5560-1.1-MGT-T1/0/25 |  |  |  |  | SH-WCQ-M604-E13-U45-SD5560-AIDC-MGT-SD-1.1-Te1/0/25
73 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U34-SD6800-1-HuHe-M0/0/0 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR201-A03-U40-SD5560-1.1-MGT-G1/0/18
74 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-M0/0/0 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR201-A03-U40-SD5560-1.1-MGT-G1/0/17
75 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U40-SD5560-1.1-MGT-Ge1/0/1 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR202-A03-U40-SA5500-1-MGT-T1/0/25
76 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U40/38-SD5560-1.1-MGT-T1/0/26 |  |  |  |  | SH-PDXQ-NQ-204-B01U40/39-SC5500-2.12-MGT-Ten1/2/1
77 | 美盛机房 | [9 empty] | 0404A0EM0217522029A2 |  |  |  |  | HS20071701896
78 | 美盛机房 | [9 empty] | 0404A0EM0217522029A2 |  |  |  |  | HS20071702134
79 | 美盛机房 | YFWS-02730 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | SH-WCQ-CR201-A03-U38-SD5560-1.2-MGT-Ge2/0/1 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR202-A03-U40-SA5500-1-MGT-T1/0/26
80 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U40/38-SD5560-1.1-MGT-T1/0/25 |  |  |  |  | SH-WCQ-M604-E13-U43-SD5560-AIDC-MGT-SD-1.2-Te2/0/25
81 | 美盛机房 | [9 empty] | 0404A0EM0217522029A2 |  |  |  |  | HS20071701896
82 | 美盛机房 | [9 empty] | 0404A0EM0217522029A2 |  |  |  |  | HS20071702134
83 | 美盛机房 |  |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | SH-WCQ-CR201-A03-U34-SD6800-1-HuHe-Te1/0/47 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-Te1/0/1
84 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-Te1/0/3 |  |  |  |  | SH-WCQ-M604-G15-U45-SA6850-AIDC-Leaf-3.1-Tw1/0/56
85 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-Te1/0/4 |  |  |  |  | SH-WCQ-M604-G15-U43-SA6850-AIDC-Leaf-3.2-Tw2/0/56
86 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/41 |  |  |  |  | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C21
87 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/42 |  |  |  |  | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C22
88 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/43 |  |  |  |  | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C23
89 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/44 |  |  |  |  | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C24
90 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U36-SA6800-1-DCI-Fe1/0/49 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR202-A03-U36-SA6800-2-DCI-Fe1/0/49
91 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-XGE1/0/6 |  |  |  |  | IDCOutCoreSwA-A11-U03-10GE1/0/3
92 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-XGE1/0/7 |  |  |  |  | IDCOutCoreSwB-A12-U03-10GE2/0/3
93 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-XGE1/0/8 |  |  |  |  | IDCOutConSwA-A11-U21-10GE1/0/42
94 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-XGE1/0/9 |  |  |  |  | IDCOutConSwB-A12-U21-10GE2/0/42
95 | 美盛机房 |  |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-G1/0/2 |  |  |  |  | SH-WCQ-M604-E17-U41-SC9850-AIDC-Spine-1.1-Ge1/0/33
96 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-G1/0/3 |  |  |  |  | SH-WCQ-M604-E17-U39-SC9850-AIDC-Spine-1.2-Ge1/0/33
97 | 美盛机房 | [9 empty] | ECC机房-2
98 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U34-SD6800-1-HuHe-Fe1/0/53 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR202-A03-U34-SD6800-2-HuHe-Fe2/0/53
99 | 美盛机房 | [9 empty] | SH-WCQ-CR201-A03-U34-SD6800-1-HuHe-Fe1/0/54 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR202-A03-U34-SD6800-2-HuHe-Fe2/0/54
100 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-1-XGE1/0/5 |  |  |  |  | IDCCPESw01-A03-U38-G1/0/17
101 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.cr201-a03u34.idc.mix.sd-1-XGE1/0/6 |  |  |  |  | IDCCPESw02-A04-U38-G1/0/17
102 | 美盛机房 | YWDWDMM16CH220727011 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-COM |  |  |  |  | 金桥204-B01-Te1/0/41-44
103 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C21 |  |  |  |  | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/41
104 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C22 |  |  |  |  | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/42
105 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C23 |  |  |  |  | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/43
106 | 美盛机房 | [9 empty] | shwgq.201-a03-u06.dci.dwdm-C24 |  |  |  |  | shwgq.201-a03-u36.dci.sd-Te1/0/44
107 | 美盛机房 | P光03932－0004/3 | 2022/3 | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | P光03932－0004/12 | CR201-A04-43U-X0/0/13-1 |  |  |  |  | CR201-A04-M603-I16
108 | 美盛机房 | P光03932－0004/4 |  | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | P光03932－0004/12 | CR201-A04-43U-X0/0/13-2 |  |  |  |  | CR201-A04-M603-I16
109 | 美盛机房 | P光03932－0004/5 |  | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | P光03932－0004/12 | CR201-A03-42U背-X0/0/3-2 |  |  |  |  | ECC机房-201A3 42U
110 | 美盛机房 | P光03932－0004/6 |  | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | P光03932－0004/12 | CR201-A03-42U背-X0/0/3-1 |  |  |  |  | ECC机房-201A3 42U
111 | 美盛机房 | P光03932－0004/8 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | P光03932－0004/12 | CR201-A04-43U-X0/0/10-1 |  |  |  |  | CR201-A04-M603-I16
112 | 美盛机房 | P光03932－0004/9 |  | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | P光03932－0004/12 | CR201-A04-43U-X0/0/7-2 |  |  |  |  | CR201-A04-M603-I16
113 | 美盛机房 | P光03932－0004/10 |  | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | P光03932－0004/12 | CR201-A04-43U-X0/0/7-1 |  |  |  |  | CR201-A04-M603-I16
114 | 美盛机房 | P光03932－0004/11 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | P光03932－0004/12 | CR201-A02-45U背-X0/0/9-2 |  |  |  |  | CR201-A02-M604-A01
115 | 美盛机房 | P光03932－0004/12 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | P光03932－0004/12 | CR201-A02-45U背-X0/0/9-1 |  |  |  |  | CR201-A02-M604-A01
116 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/1-1 X/0/0/1-2 |  | 大网 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | CR201-A04 34～32U-X0/0/7 X0/0/8 |  |  |  |  | 27芯 美盛路1号-洲海路杨高北路光交 24H079-5
117 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/2 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线
118 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/3 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 | [8 empty] | CR201-A04-41～38U-SH81/3/1
119 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/4 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 | [8 empty] | CR201-A04-41～38U-SH81/3/1
120 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/5 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  | 603机房9 | [5 empty] | 杨高北路泰谷路光交二1.2芯
121 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/6 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 | [8 empty] | CR201-A04-M603-I16
122 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/7 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | P光03932－0004/9、10 |  |  |  |  | P光03932－0004/12 华申路富特西一路东侧绿化带
123 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/8 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 | [8 empty] | L220-L103 PMY022022195S
124 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/9 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线
125 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/10 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | P光03932－0004/8 |  |  |  |  | P光03932－0004/12 华申路富特西一路东侧绿化带
126 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/15 |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | CR201-A12-ITN8600-5-AO2DE-C1 |  |  |  |  | CR201-A04-43U-ODB-29~30
127 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/12 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 | [8 empty] | DDS-300M 30643-04
128 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/13 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 | [8 empty] | P光03932－0004/3、4
129 | 美盛机房 | CR201-A04-M603-I16 X/0/0/14 |  |  | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  | P光03932－0006/24 | P光03932－0006/7、8 |  |  |  |  | P光03932－0006/24 华申路富特西一路东侧绿化带
130 | 美盛机房 | [9 empty] | 100021086147
131 | 美盛机房 | RC/MSAP-iTN8600-V-复云网络-E071 |  | 中企 | 专线 | 43U+B9:B15 | 电信 |  |  |  | 100020714209
132 | 美盛机房 | [9 empty] | 100020714210
133 | 美盛机房 | [9 empty] | 100020714247
134 | 美盛机房 | [9 empty] | 100020714248
135 | 美盛机房 | 1排1-2端口 22H108-1 7-8端口 22H087-1 |  | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  |  | GDS－有孚骨干 CR201-A04 32U 48C1-7-8-48芯
136 | 美盛机房 |  |  |  | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  |  | SH-YP-GD-12FODF-501J90DF-501-K5U31-SC6800-2.1/2-DCI-Te1/0/21 |  |  |  |  | SH-WCQ-CR202-A03-U36-DCI-Te1/0/41(22H108-1)
137 | 美盛机房 |  | 2023.8.9 | 电力 | 专线 | 单模光纤 | 复云 |  |  | shwgq.cr201-a04u30-0/0/1 | [5 empty] | shwgq.cr201-a02u45背-1/0/8
138 | 美盛机房 | [8 empty] | shwgq.cr201-a04u30-0/0/1 | shwgq.cr201-a04u30-0/0/30下 | shwgq.cr201-a02u45背-0/0/10下 | shwgq.m604-a01u45-0/0/10下 |  |  | shwgq.m604-b01u1-0/0/1
139 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | CR201-A12-ITN8600-5-AO2DE-L1-TX |  |  |  |  | CR201-A04-32U~34U-ODB-25
140 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | CR201-A12-ITN8600-5-AO2DE-L1-RX |  |  |  |  | CR201-A04-32U~34U-ODB-26
141 | 美盛机房 |  |  | 有孚云 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | P光03932-0006/24 | CR201-A04-30U-11-12 |  |  |  |  | CR201-A03-36U-10
142 | 美盛机房 | RWD-20250424-249 | 2025.4.25 | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | CR201机房A04机柜32-34U-29-30 | [5 empty] | CR201-A12机柜36-37U K2EY2设备 OUT1口 IN1口
143 | 美盛机房 | RWD-20250415-153 | 2025.4.19 | 仪电 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | CR201-A04-U25-1、2 | [5 empty] | M403-C07
144 | 美盛机房 | RWD-20250415-153 | 2025.4.19 | 仪电 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | CR201-A04-U30-9、10 | [5 empty] | M403-C07
145 | 美盛机房 | P光00076－0049/12 | 2022/3 | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 | 21SH001882002 |  | 100020714209
146 | 美盛机房 | [6 empty] | 21SH001882002 |  | 100020714210
147 | 美盛机房 | RWD-20240730-303 | 2024/8.2 | 有孚云 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | CR202-A04-7、8、9、10 | [5 empty] | CR202-A02背-12、13
148 | 美盛机房 | CR202-A04-M603-116 |  | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | GDS－有孚骨干 CR202-A04 43U-1口48芯 | [5 empty] | ODF配线架
149 | 美盛机房 | CR202-A04-CR201-A12 |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  | 外高桥远洋-24HO79-2 | CR202-A04-41U-05 |  |  |  |  | CR201-A12-26-27U
150 | 美盛机房 | CR202-A04-CR201-A12 |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  | 外高桥远洋-24HO79-2 | CR202-A04-41U-06 |  |  |  |  | CR201-A12-26-27U
151 | 美盛机房 | 3-4端口 22H087－2 |  | 中企 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | GDS－有孚骨干 CR202-A04 43U-1口48芯 | [5 empty] | 43U交换机
152 | 美盛机房 | RWD-20250415-153 | 2025.4.19 | 仪电 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | CR202-A04-U25-2、3 | [5 empty] | 403 D07
153 | 美盛机房 | RWD-20250415-153 | 2025.4.19 | 仪电 | 专线 | 单模光纤 | 电信 |  |  | CR202-A04-U30-1、2 | [5 empty] | 403 D07
154 | 美盛机房 |  |  | 中企 | 专线 | 单模 | 移动 | GL68-11349 |  | 东区-上海有孚外高桥云计算数据中心东机房PTN二平面公共总头 | MSAP-iTN8600-A | 38`34UMSAP-iTN8600 |  |  |  | 有孚机房603模块i16机柜ITN203
155 | 美盛机房 | [8 empty] | 东区-上海有孚外高桥云计算数据中心东机房PTN二平面公共总头 | MSAP-iTN8600-A | 38`34UMSAP-iTN8600 |  |  |  | 东区gei12/1东区浦光名-1/二平面/ptnzx6500xgei_16/3
156 | 美盛机房 | [8 empty] | 东区-上海有孚外高桥云计算数据中心东机房PTN二平面公共总头 | MSAP-iTN8600-A | 38`34UMSAP-iTN8600 |  |  |  | 有孚机房603模块i16机柜ITN203
157 | 美盛机房 |  |  | 中企 | 专线 | 单模 | 移动 | GL68-11349 |  | 东区·上海有孚外高桥云计算数据中心东机房PTN二平面公共总头1-MSAP-ITN8600-A-瑞斯康达-东区ge11/1《》东区演光明-1/二平面/PTNZX6500 xgel-7/3 | 移动CR202/U45/0/0/1 | 38`34UMSAP-iTN8600 |  |  |  | CR201-38`34UMSAP-iTN8600
158 | 美盛机房 | [8 empty] | 东区浦康尼-2/PTNZ6500/9-PGEA/(Eth-U）8《》工程部-上海电力美盛路1号PTN用户总投1-MSAP-iTN8600-II/7-iTN8600-PG8-1 | 移动CR202/U45/0/0/2 | 38`34UMSAP-iTN8600 |  |  |  | CR201-38`34UMSAP-iTN8600
159 | 美盛机房 |  |  | 中企 | 专线 | 单模 | 移动 | GL68-11349 |  | 庆区上海有平外商桥云计原数婚中心东机房PTN二面公共总头1-MSAP-ITN8600A-愿斯康达上倚园网通信有阳公司美盛路1号有孚机房603模块i16机柜ITN203 | [5 empty] | M603-i16机柜-U45/0/0/5
160 | 美盛机房 | [14 empty] | CR201-38`34UMSAP-iTN8600
161 | 美盛机房 |  |  | 中企 | 专线 | 单模 | 联通 | GL68-11349 |  | 杨高北路泰谷路光交二1.2芯 | GDS－有孚骨干 CR201-A04 43U-48芯odf |  |  |  |  | 有孚机房603模块i16机柜
162 | 美盛机房 | [8 empty] | 杨高北路泰谷路光交二1.2芯 | 华为1800V型 | GDS－有孚骨干 CR201-A04 43U-48芯odf |  |  |  | 有孚机房603模块i16机柜
163 | 美盛机房 |  |  | 星环 | 专线 | 多模 | 联通 |  |  | CR201-A06-U43~38-EX10 0/0/1 | [5 empty] | CR201-A06-U36-0/0/1 0/0/2
164 | 美盛机房
165 | 美盛机房 |  |  | 星环 | 专线 | 单模 | 联通 |  |  | CR201-A06-U36-0/0/1 0/0/2 | [5 empty] | CR201-A06-U43~38-EX10 0/0/1
166 | 美盛机房 |  |  | 中企 | 专线 | 单模 | 联通 | GL68-11349 |  | 杨高北路泰谷路光交二1.2芯 | GDS－有孚骨干 CR201-A04 43U-48芯odf |  |  |  |  | 有孚机房603模块i16机柜
167 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模 | 联通 |  |  | 杨高北路泰谷路光交二1.2芯 | 华为1800V型 | GDS－有孚骨干 CR201-A04 43U-48芯odf |  |  |  | 有孚机房603模块i16机柜
168 | 美盛机房 |  |  | 大网 | 专线 | 单模 | 联通 |  |  | 有孚网络美盛路2FCR201接入间 48芯直连光缆 | [5 empty] | 604机房A01机柜48芯直连11.12芯
169 | 美盛机房 | RWD-20250708-116 | 2025-07-12 | 晶晨半导体 | 专线 | 单模 | 晶晨 |  |  | CR201-41U-1 | M301-H09-45U-1 |  |  |  |  | M301-H09机柜
170 | 美盛机房 | RWD-20250708-116 | 2025-07-12 | 晶晨半导体 | 专线 | 单模 | 晶晨 |  |  | CR202-41U-1 | M301-G09-45U-1 |  |  |  |  | M301-G09机柜
171 | 美盛机房 | CR201-A12 |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U45-0/0/1 |  |  |  |  | CR201-A12-U39-COM-M/D
172 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U45-0/0/7 |  |  |  |  | CR201-A12-U40-COM-M、CR201-A12-U40-IN
173 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | CR202-A12-U43-0/0/1 | CR201-A12-U43-0/0/1 |  |  |  |  | CR201-A12-U37-PTN970-10-359-0/3/2
174 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U41-COM-D |  |  |  |  | CR201-A12-U34-P3-PA-OUT
175 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U34-C44-0/0/23 |  |  |  |  | CR201-A12-U37-PTN970-10-359-0/3/1
176 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U39-COM-M/D |  |  |  |  | CR201-A12-U45-0/0/1
177 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U34-C30-0/0/9 |  |  |  |  | CR201-A12-U37-PTN970-10-359-0/4/1
178 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U37-PTN970-10-359-0/5/1 |  |  |  |  | CR201-A12-U34-ONS-P1-MT2
179 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U37-PTN970-10-359-0/5/2 |  |  |  |  | CR201-A02-ODF-IDCinCoreSwA.Ten1/1/0/8
180 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U37-PTN970-10-359-0/3/1 |  |  |  |  | CR201-A12-U34-C44-0/0/23
181 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | CR202-A12-U43-0/0/1 | CR201-A12-U37-PTN970-10-359-0/3/2 |  |  |  |  | CR201-A12-U43-0/0/1
182 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U37-PTN970-10-359-0/4/1 |  |  |  |  | CR201-A12-U34-C30-0/0/9
183 | 美盛机房 | FWDWJ-20240729-934 RWD-20240730-308 | 2024-07-30 | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 | 电信（复云） |  | CR201-A12-U37-0/5/8 | CR201-A02背-U45-0/0/23、0/0/24 |  |  |  |  | M604-A01-U45
184 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U34-ONS-P1-MT2 |  |  |  |  | CR201-A12-U37-PTN970-10-359-0/5/1
185 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR201-A12-U34-ONS-P3-PA-OUT CR201-A12-U34-ONS-P3-PA-IN |  |  |  |  | CR201-A12-U41-COM-M CR201-A12-U41-COM-D
186 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | CR202-A04-U41-05 | CR201-A12-27U-01 |  |  |  | CR201-A12-ITN8600-5-AO2DE-L2-TX
187 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | CR202-A04-U41-06 | CR201-A12-27U-02 |  |  |  | CR201-A12-ITN8600-5-AO2DE-L2-RX
188 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | CR201-A12-ITN8600-5-AO2DE-L1-TX |  |  |  |  | CR201-A04-32U~34U-ODB-25
189 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | CR201-A12-ITN8600-5-AO2DE-L1-RX |  |  |  |  | CR201-A04-32U~34U-ODB-26
190 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 信息管线 |  |  |  | CR201-A12-ITN8600-5-AO2DE-C1 |  |  |  |  | CR201-A04-43U-ODB-29~30
191 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-FTB-24-0/0/1 | CR202-A12-U45-0/0/1 |  |  |  |  | CR202-A12-U40-PTN970-10-360-0/4/1
192 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR202-A12-U43-0/0/1 |  |  |  |  | CR202-A12-U40-PTN970-10-360-0/3/1
193 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  |  | CR202-A12-U40-PTN970-10-360-0/3/1 |  |  |  |  | CR202-A12-U43-0/0/1
194 | 美盛机房 |  |  | 复云 | 专线 | 单模光纤 | 大网 |  |  | SH-PD-FTB-24-0/0/1 | CR202-A12-U40-PTN970-10-360-0/3/1 |  |  |  |  | CR202-A12-U43-0/0/1